19. 2. 2015 - Zápis

- Poslat znovu prezentaci TEP Jablonec

- Prezentace firmy HOŘÁK

- rozporování  prezentace na separaci a samostatné vytápění

- předána „srovnávací tabulka“

- propojení obou systémů Nádraží + Nemocnice s kogenerační jednotkou pro každé sídliště

- rozdíl ceny s vlastní předávací stanicí – 80 Kč

- výrobní cena ? 370 Kč / GJ (bez dalších nákladů)

- celkem 3 kotle, 2 permanentně zapojené + kogenerační jednotka

- otázkou zůstává množství vyprodukovaných emisí

(účinnost tepelné kogenerace  = 30 % - celkové emise 3 – 18.000 stoupnou na více než-li dvojnásobek)

- prezentace kalkulace dodávek tepla z kogenerace bude předložena

do 12. 3. 2015

- výhled cen tepla 608 Kč , u domu s předávací stanicí pak 528 Kč, vždy plus předpokládaných 30 Kč za přenos C2T

- Prezentace firmy TOMMI

- stávající cena 589 / GJ

- vybudovat kogenerační jednotku a výměníkové stanice u domů a to plně v režii dodavatele tepla (smlouva 15 let)

- garance snížení ceny o 15 Kč na GJ – 574 Kč / GJ opět vždy plus předpokládaných 30 Kč za přenos C2T

- Příští pracovní schůzka 26. 2. 2015 od 17.00 s prezentací:

- LXC s.r.o. (konzultace navrhovaných řešení) a Správa majetkového portfolia, Praha 3 a.s. (majetkové řešení – jediný akcionář MČ Praha 3)

- Hynek Homolka – institucionalizace vzájemné spolupráce